Инв. № 048.СТС.022.002.012.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

8. Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	6

8.1.	Общие положения	6

8.2.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	7

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	7

8.4.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	8

8.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	8

8.6.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	8

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	8

8.8.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	9

8.9.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	9

Список таблиц

Таблица 12.2.1.	Капитальные вложения в источники тепловой энергии	7

Таблица 12.2.2.	Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них	7

Таблица 12.2.3.	Мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	12

Список рисунков

Рисунок 12.5.1. Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», БМК СОШ №1, БМК СОШ №5	12

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 в редакции постановления Правительства № 276 от 16.03.2019.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе;

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  и сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Глава 8  «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Оценка капитальных вложений необходимых для реализации мероприятий сформированы на основе сметных расчетов представленных организациями, а так же укрупненных  нормативам цен строительства НЦС 81-02-13-2022 и НЦС 81-02-19-2022.

В таблицах 12.2.1. и 12.2.2. приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на источниках тепловой энергии, на тепловых сетях и сооружениях на них. Мероприятия по переходу на закрытую систему ГВС схемой не предусмотрены, ввиду их экономической нецелесообразности.

Суммарные расходы за период действия схемы теплоснабжения составят 191,850 млн. руб. с НДС в ценах соответствующих лет, из которых 139,663 млн. руб. по источникам тепловой энергии, 52,187 млн. руб. по тепловым сетям и сооружениям на них.

Более подробно расчеты необходимых объемов инвестиций для реализации мероприятий с разбивкой по конкретным мероприятиям представлены в таблицах 12.2.3. – 12.2.5.

    - Капитальные вложения в источники тепловой энергии

| Наименование организации | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Всего |
| Строительство источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Всего по группе мероприятий | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Реконструкция источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |

    - Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них

| Наименование организации | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Всего |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
| Всего по группе мероприятий | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
| Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и перспективных жилых района |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 47 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 164 |
| Всего по группе мероприятий | 47 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 164 |
| Строительство и реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |

    - Капитальные затраты в строительство котельных

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Строительство БМК Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность: 1,892 Гкал/ч (2200 кВт) | 2023 | 50 695 |
| Строительство БМК Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность: 4,085 Гкал/ч (4750 кВт) | 2023 | 35 680 |
| Строительство БМК СОШ №1 | Тепловая мощность: 0,774 Гкал/ч (900 кВт) | 2023 | 4 738 |
| Строительство БМК СОШ №2 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №3 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №4 | Тепловая мощность: 1,032 Гкал/ч (1200 кВт) | 2023 | 6 318 |
| Строительство БМК СОШ №5 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №7 | Тепловая мощность: 0,516 Гкал/ч (600 кВт) | 2023 | 3 159 |
| Всего |  |  | 116 386 |
| НДС |  |  | 23 277 |
| Всего с НДС |  |  | 139 663 |

    - Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 716 м, диаметр 80-250 мм | 2023 | 16 288 |
| Тепловые сети Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 1158 м, диаметр 40-125 мм | 2023 | 19 524 |
| Тепловые сети СОШ №1 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 62 м, диаметр 50-125 мм | 2023 | 1 442 |
| Тепловые сети СОШ №5 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 110 м, диаметр 50-125 мм | 2023 | 2 049 |
| Всего по тепловым сетям |  |  | 39 303 |
| НДС |  |  | 7 861 |
| Всего с НДС |  |  | 47 164 |

    - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8 по ул. Чкалова | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 184 м, диаметр 80-125 мм | 2023 | 4 186 |
| Всего по тепловым сетям |  |  | 4 186 |
| НДС |  |  | 837 |
| Всего с НДС |  |  | 5 023 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реализация мероприятий предусмотренных приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения города планируется в рамках концессионного соглашения между муниципальным образованием город Дагестанские Огни и  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

В качестве основного источника инвестиций для реализации мероприятий АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» предполагаются средства целевого кредита, с возвратом его за счет тарифных источников: амортизационных отчислений и прибыли направленной на инвестиции.

Строительство котельных БМК СОШ №1, БМК СОШ №2, БМК СОШ №3, БМК СОШ №4, БМК СОШ №5, БМК СОШ №7 предусматривается частично за счет федерального бюджета, в рамках целевой программы.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Мероприятия приоритетного варианта развития систем теплоснабжения можно разделить на несколько групп:

•	Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии;

•	Перекладка тепловых сетей, выработавших ресурс;

•	Перекладка и строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей.

Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии, планируется в рамках реализуемого концессионного соглашения, теплоснабжения, потребители находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

Необходимость проведения всех остальных мероприятий, предполагаемых Схемой теплоснабжения определяются, прежде всего, необходимостью замены устаревшего и выработавшего ресурс оборудования и тепловых сетей. Реализация данных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей, получаемые экономические эффекты от реализации мероприятий не покрывают затрат на их реализацию. Целесообразность мероприятий определяется их реализуемостью в рамках инвестиционных программ предприятий и недопущение резкого и скачкообразного роста тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя. Тарифные последствия реализации мероприятий Схемы теплоснабжения в соответствии с приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения представлены в разделе 12.5.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Регулируемые тарифы в городе Дагестанские Огни на сегодняшний момент имеет МУП «Тепловые сети» в зонах теплоснабжения трех котельных № 1, 2 и 18. Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения реконструкция предусмотрена в зонах теплоснабжения котельных № 1 и 2. Предполагается строительство котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», БМК СОШ №1, БМК СОШ №5 для замещения котельных № 1 и 2, а также перекладка тепловых сетей от данных котельных. Мероприятия реализуются в рамках концессионного соглашения с АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». В таблице 15.1.1 и на рисунке 15.1.1 представлен прогнозный тариф на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», а также предельно допустимый тариф на тепловую энергию определенный путем индексации существующего тарифа по данным зонам в соответствии с индексами дефляторами Минэкономразвития РФ. Расчеты прогнозного тарифа представлены в Главе 14. «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов (шифр документа: 048.СТС.022.002.014.000.). Тарифы на тепловую энергию БМК СОШ №1 и  БМК СОШ №5 не регулируемые и будут устанавливаться соглашением сторон.

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

| Год | Прогнозный тариф, руб./Гкал, без НДС | Прогнозный тариф, руб./Гкал, с НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, без НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3277,28 | 3932,74 | 1821,98 | 2186,37 |
| 2024 | 3693,15 | 4431,79 | 1894,86 | 2273,83 |
| 2025 | 3805,69 | 4566,83 | 1970,65 | 2364,78 |
| 2026 | 3924,67 | 4709,60 | 2049,48 | 2459,37 |
| 2027 | 4050,53 | 4860,64 | 2131,45 | 2557,75 |
| 2028 | 4642,71 | 5571,25 | 2216,71 | 2660,05 |
| 2029 | 4780,38 | 5736,46 | 2305,38 | 2766,46 |
| 2030 | 4926,13 | 5911,35 | 2397,60 | 2877,12 |
| 2031 | 5080,44 | 6096,53 | 2493,50 | 2992,20 |
| 2032 | 5243,84 | 6292,61 | 2593,24 | 3111,89 |

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

Как видно из рисунка и таблицы прогнозный тариф значительно выше предельного тарифа, для потребителей категории «население» предполагается субсидирование тарифа за счет муниципального бюджета для недопущения для данных потребителей роста тарифа выше предельных значений..