Инв. № 048.СТС.022.002.012.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

14. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	6

14.1.	Общие положения	6

14.2.	Тарифные последствия в зоне действия АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	6

Список таблиц

Таблица 14.2.1.	Расчет тарифа на тепловую энергию АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»	8

Таблица 14.2.2.	Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»	9

Список рисунков

Рисунок 14.2.1. Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»	9

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Общие положения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В главе приведены расчеты тарифов на перспективу, для срока действия схемы теплоснабжения, при реализации мероприятий схемы теплоснабжения и проводится их сравнение с предельным уровнем тарифа, определенного в соответствии с прогнозом предельного роста тарифов на тепловую энергию Минэкономразвития (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов опубликованный  28 сентября 2022 года).

  - Тарифные последствия в зоне действия АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Регулируемые тарифы в городе Дагестанские Огни на сегодняшний момент имеет МУП «Тепловые сети» в зонах теплоснабжения трех котельных № 1, 2 и 18. Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения реконструкция предусмотрена в зонах теплоснабжения котельных № 1 и 2. Предполагается строительство котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», БМК СОШ №1, БМК СОШ №5 для замещения котельных № 1 и 2, а также перекладка тепловых сетей от данных котельных. Мероприятия реализуются в рамках концессионного соглашения с АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». После переключения тепловой нагрузки, регулируемые тарифы у АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» будут только по двум котельным БМК МКР «Квадрат» и БМК МКР «Черемушки», по остальным котельным тарифы будут определяться соглашением сторон.

Расчеты тарифных последствий проводились с помощью финансовых моделей созданных на основании тарифных дел.

При расчете принималось:

- Налог на имущество 2,2%;

- ЕСН 30%;

- Амортизация распределена равномерно, в соответствии сроку службы оборудования;

- Объем инвестиций в строительство котельных БМК Мкр. «Квадрат» и БМК Мкр. «Черемушки» составит 151 649 тыс. руб. с НДС;

- Для реализации данных мероприятий АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» выделяется целевой кредит 151 649 тыс. руб. на 25 лет с процентной 3% годовых. Кредит выделяется двумя частями 30% в 2023 году и 70% в 2024 году. По условиям кредита первые три года выплачиваются только проценты, без гашения тела кредита.

- Расчет приводится до 2048 года, срока окончания концессионного соглашения.

Расчет прогнозного тарифа на тепловую энергию АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» в зоне действия котельных БМК Мкр. «Квадрат» и БМК Мкр. «Черемушки» представлен в таблице 14.2.1.

    - Расчет тарифа на тепловую энергию АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

| Показатели | Единица измерения | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. | 2047 г. | 2048 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 9,909 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Тепловые потери в сетях | тыс. Гкал | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,424 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| Кредит | тыс. руб. | 45 495 | 106 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи по кредиту, в т. ч.: | тыс. руб. | 1 365 | 4 549 | 4 549 | 4 549 | 6 136 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 6 886 |
| проценты | тыс. руб. | 1 365 | 4 549 | 4 549 | 4 549 | 4 549 | 4 502 | 4 342 | 4 177 | 4 007 | 3 832 | 3 652 | 3 466 | 3 275 | 3 078 | 2 876 | 2 667 | 2 452 | 2 230 | 2 002 | 1 767 | 1 525 | 1 275 | 1 018 | 754 | 481 | 201 |
| тело кредита | тыс. руб. | - | - | - | - | 1 586 | 5 336 | 5 496 | 5 661 | 5 831 | 6 006 | 6 186 | 6 371 | 6 562 | 6 759 | 6 962 | 7 171 | 7 386 | 7 608 | 7 836 | 8 071 | 8 313 | 8 563 | 8 819 | 9 084 | 9 356 | 6 686 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 10 523 | 9 944 | 10 619 | 11 340 | 12 110 | 12 932 | 13 812 | 14 751 | 15 755 | 16 827 | 17 974 | 19 198 | 20 507 | 21 906 | 23 401 | 24 999 | 26 707 | 28 532 | 30 482 | 32 567 | 34 796 | 37 178 | 39 723 | 42 445 | 45 354 | 48 463 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 9 528 | 8 898 | 9 521 | 10 187 | 10 900 | 11 663 | 12 480 | 13 353 | 14 288 | 15 288 | 16 358 | 17 503 | 18 728 | 20 039 | 21 442 | 22 943 | 24 549 | 26 268 | 28 106 | 30 074 | 32 179 | 34 431 | 36 842 | 39 421 | 42 180 | 45 133 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | 172,4 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1 708 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1 514 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 |
| Цена условного топлива | руб./т.у.т. | 5 578 | 5 695 | 6 093 | 6 520 | 6 976 | 7 465 | 7 987 | 8 546 | 9 144 | 9 785 | 10 470 | 11 202 | 11 987 | 12 826 | 13 723 | 14 684 | 15 712 | 16 812 | 17 989 | 19 248 | 20 595 | 22 037 | 23 579 | 25 230 | 26 996 | 28 886 |
| Цена натурального топлива | руб./тыс. м3 | 6 295 | 6 427 | 6 877 | 7 358 | 7 873 | 8 424 | 9 014 | 9 645 | 10 320 | 11 043 | 11 816 | 12 643 | 13 528 | 14 475 | 15 488 | 16 572 | 17 732 | 18 973 | 20 301 | 21 723 | 23 243 | 24 870 | 26 611 | 28 474 | 30 467 | 32 600 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 983 | 1 035 | 1 086 | 1 140 | 1 196 | 1 255 | 1 317 | 1 383 | 1 451 | 1 523 | 1 598 | 1 678 | 1 761 | 1 848 | 1 939 | 2 035 | 2 136 | 2 242 | 2 353 | 2 469 | 2 591 | 2 720 | 2 854 | 2 996 | 3 144 | 3 300 |
| Расход | тыс. кВт*ч | 198,2 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Цена | руб./кВт*ч | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,7 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,6 | 30,7 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 11 635 | 12 058 | 12 418 | 12 789 | 13 172 | 13 565 | 13 970 | 14 388 | 14 817 | 15 260 | 15 716 | 16 186 | 16 669 | 17 167 | 17 680 | 18 208 | 18 752 | 19 312 | 19 889 | 20 483 | 21 095 | 21 726 | 22 375 | 23 043 | 23 732 | 24 441 |
| Неподконтрольные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 7 711 | 11 569 | 11 573 | 11 581 | 11 593 | 12 473 | 12 486 | 12 503 | 12 524 | 12 548 | 12 577 | 12 610 | 12 647 | 12 689 | 12 735 | 12 786 | 12 842 | 12 903 | 12 970 | 13 041 | 13 118 | 13 201 | 13 290 | 13 385 | 13 486 | 9 182 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 2 766 | 2 697 | 2 586 | 2 474 | 2 363 | 2 252 | 2 141 | 2 030 | 1 918 | 1 807 | 1 696 | 1 585 | 1 474 | 1 362 | 1 251 | 1 140 | 1 029 | 917 | 806 | 695 | 584 | 473 | 361 | 250 | 139 | 83 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 514 | 3 642 | 3 750 | 3 862 | 3 978 | 4 097 | 4 219 | 4 345 | 4 475 | 4 609 | 4 746 | 4 888 | 5 034 | 5 184 | 5 339 | 5 499 | 5 663 | 5 832 | 6 007 | 6 186 | 6 371 | 6 561 | 6 757 | 6 959 | 7 167 | 7 381 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 158 | 167 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 258 | 269 | 280 | 291 | 303 | 315 | 327 | 341 | 354 | 369 | 384 | 399 | 415 | 432 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 264 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 859 | 853 | 846 | 839 | 832 | 825 | 817 | 809 | 801 | 792 | 784 | 774 | 765 | 755 | 745 | 734 | 723 | 711 | 700 | 1 276 |
| Прибыль, в т. ч.: | тыс. руб. | 1 017 | 1 234 | 1 255 | 1 276 | 1 299 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 6 886 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 3 436 | 3 411 | 3 385 | 3 357 | 3 329 | 3 299 | 3 269 | 3 237 | 3 204 | 3 170 | 3 134 | 3 097 | 3 059 | 3 020 | 2 978 | 2 936 | 2 892 | 2 846 | 2 798 | 5 103 |
| Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 017 | 1 234 | 1 255 | 1 276 | 1 299 | 1 322 | 1 346 | 1 372 | 1 398 | 1 425 | 1 454 | 1 483 | 1 514 | 1 546 | 1 579 | 1 613 | 1 648 | 1 685 | 1 724 | 1 763 | 1 804 | 1 847 | 1 891 | 1 937 | 1 985 | 1 784 |
| Итого НВВ на производство и передачу | тыс. руб. | 30 886 | 34 805 | 35 865 | 36 987 | 38 173 | 43 754 | 45 051 | 46 425 | 47 879 | 49 419 | 51 050 | 52 777 | 54 607 | 56 545 | 58 599 | 60 776 | 63 084 | 65 530 | 68 124 | 70 875 | 73 792 | 76 887 | 80 171 | 83 655 | 87 354 | 88 972 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3 277 | 3 693 | 3 806 | 3 925 | 4 051 | 4 643 | 4 780 | 4 926 | 5 080 | 5 244 | 5 417 | 5 600 | 5 794 | 6 000 | 6 218 | 6 449 | 6 694 | 6 953 | 7 229 | 7 521 | 7 830 | 8 159 | 8 507 | 8 877 | 9 269 | 9 441 |

В таблице 14.2.2 и на рисунке 14.2.1 представлен прогнозный тариф на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», а также предельно допустимый тариф на тепловую энергию определенный путем индексации существующего тарифа по данным зонам в соответствии с индексами дефляторами Минэкономразвития РФ, на период разработки  схемы теплоснабжения до 2032 года.

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

| Год | Прогнозный тариф, руб./Гкал, без НДС | Прогнозный тариф, руб./Гкал, с НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, без НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3277,28 | 3932,74 | 1821,98 | 2186,37 |
| 2024 | 3693,15 | 4431,79 | 1894,86 | 2273,83 |
| 2025 | 3805,69 | 4566,83 | 1970,65 | 2364,78 |
| 2026 | 3924,67 | 4709,60 | 2049,48 | 2459,37 |
| 2027 | 4050,53 | 4860,64 | 2131,45 | 2557,75 |
| 2028 | 4642,71 | 5571,25 | 2216,71 | 2660,05 |
| 2029 | 4780,38 | 5736,46 | 2305,38 | 2766,46 |
| 2030 | 4926,13 | 5911,35 | 2397,60 | 2877,12 |
| 2031 | 5080,44 | 6096,53 | 2493,50 | 2992,20 |
| 2032 | 5243,84 | 6292,61 | 2593,24 | 3111,89 |

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

Как видно из рисунка и таблицы прогнозный тариф значительно выше предельного тарифа, для потребителей категории «население» предполагается субсидирование тарифа за счет муниципального бюджета для недопущения для данных потребителей роста тарифа выше предельных значений.