Инв. № 048.СТС.022.002.015.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

15. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	6

15.1.	Общие положения	6

15.2.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	7

15.3.	Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город  Дагестанские Огни	9

15.4.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	9

15.5.	Сведений по зонам деятельности Единой теплоснабжающей организации (организаций)	14

Список таблиц

Таблица15.2.1.	Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа город Дагестанские Огни	8

Таблица 15.4.1.	Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город Дагестанские Огни	10

Таблица 15.4.2.	Реестр зон деятельности Единой теплоснабжающей организации	13

Список рисунков

Рисунок 15.5.1. Зона действия котельной №1 МУП «Тепловые сети»	14

Рисунок 15.5.2. Зона действия котельной №2 МУП «Тепловые сети»	15

Рисунок 15.5.3. Зона действия котельной №4 МУП «Тепловые сети»	16

Рисунок 15.5.4. Зона действия котельной №5 МУП «Тепловые сети»	16

Рисунок 15.5.5. Зона действия котельной №6 МУП «Тепловые сети»	16

Рисунок 15.5.6. Зона действия котельной №7 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 15.5.7. Зона действия котельной №8 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 15.5.8. Зона действия котельной №9 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 15.5.9. Зона действия котельной №10 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 15.5.10. Зона действия котельной №11 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 15.5.11. Зона действия котельной №17 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 15.5.12. Зона действия котельной №18 МУП «Тепловые сети»	19

Рисунок 15.5.13. Зона действия котельной №21 МУП «Тепловые сети»	19

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в котором в соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) осуществляется на основании Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г., 3 апреля 2018 г., 22 мая 019 г., 14 февраля 2020 г., 25 ноября 2021 г. (далее по тексту Постановление Правительства РФ № 808).

Цель настоящей Книги, формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в каждой зоне теплоснабжения и актуализация уже принятых решений по ЕТО на базовый год актуализации.

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

•	расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

•	расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);

•	сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

•	образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

•	образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

•	утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).

Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой системе теплоснабжения.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа представлен в таблице 15.2.1.

    - Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа город Дагестанские Огни

| Код зоны деятельности (№ СЦТ) | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Энерго источник |  | Тепловая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Вид имущественного права | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Вид имущественного права |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | - | - |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | - | - |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | - | - |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | + | Право собственности |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | МУП «Тепловые сети» | + | Право собственности | - | - |

  - Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город  Дагестанские Огни

Утвержденной в 2014 году Схемой теплоснабжения статусом ЕТО во всех зонах наделялось ООО «Тепловые сети». В связи с ликвидацией ООО «Тепловые сети» в настоящий момент функции ЕТО во всех зонах выполняет МУП «Тепловые сети», на балансе, которого находятся все источники и тепловые сети.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствие с вновь разработанной Схемой теплоснабжения городского округа город Дагестанские  на период до 2032 года статусом  ЕТО наделена одна организация в 13 зонах деятельности. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город Дагестанские Огни представлен в таблице 15.4.1. Реестр зон деятельности ЕТО представлен в таблице 15.4.2.

    - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город Дагестанские Огни

| Код зоны деятельности (№ системы теплоснабжения) | № ЕТО | Наименование источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Вид имущественного права | Размерность собственного капитала, млн. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права | Размерность собственного капитала, млн. руб. |  |  |
| 1 | 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 1,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 28,23 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 2 | 1 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1,2 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 33,52 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 3 | 1 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,63 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 4 | 1 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,086 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 5 | 1 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,08 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 6 | 1 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 1,18 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 7 | 1 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 2,83 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 8 | 1 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 1,96 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 9 | 1 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 10 | 1 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,166 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,35 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 11 | 1 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,172 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,27 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 12 | 1 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,035 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,08 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 13 | 1 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,258 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |

    - Реестр зон деятельности Единой теплоснабжающей организации

| № ЕТО | Наименование организации | Код зоны деятельности (№ системы теплоснабжения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети» | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |

  - Сведений по зонам деятельности Единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны действия источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни представлены на рисунках 2.1.1. – 2.1.13. Все источники тепловой энергии и тепловые сети находятся на балансе ЕТО МУП «Тепловые сети».

    - Зона действия котельной №1 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №2 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №4 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №5 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №6 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №7 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №8 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №9 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №10 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №11 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №17 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №18 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №21 МУП «Тепловые сети»