Инв. № 048.СТС.022.002.016.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

16. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	5

Список таблиц

Таблица 16.1.1.	Капитальные вложения в системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни	7

- Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Реестр мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения представлен в таблице 16.1.1.

Реестр сформирован по ЕТО на объектах, которых предусмотрены мероприятия. Мероприятия по каждому ЕТО разбиты по группам проектов:

Группа 1. Источники тепловой энергии;

Группа 2. Тепловые сети и сооружения на них.

Описание решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также цели выполнения данных предложений представлено в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

Группа 1 мероприятий разбита на подгруппы:

Подгруппа 1. Строительство новых источников теплоснабжения.

Подгруппа 2. Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация источников;

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству и реконструкцию источников тепловой энергии составляет 139,663 млн. руб. с НДС.

Описание решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, а также цели выполнения данных предложений представлено в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» Обосновывающих материалов.

Группа 2 мероприятий разбита на подгруппы:

Подгруппа 1. Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Подгруппа 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них составляет 52,187 млн. руб. с НДС.

Суммарные инвестиции по всем мероприятиям составляют 191,850 млн. руб. с НДС.

Так же в реестре мероприятий представлены источники их финансирования, и суммарные потребности по каждому источнику финансирования для каждого ЕТО.

    - Капитальные вложения в системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни

| Шифр проекта | Описание проекта | Источники инвестиций | Объем инвестиций на реализацию проекта в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| 001.00.00.000 | АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов |  | 191 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 850 |
|  | Всего стоимость проектов накопительным итогом |  | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 | 191 850 |  |
|  | Источники инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение к системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  | 153 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства |  | 38 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства застройщиков |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов. Источники теплоснабжения |  | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| 001.01.01.000 | Строительство новых источников теплоснабжения |  | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| 001.01.01.001 | Строительство БМК Мкр. «Квадрат» | Заемные средства кредитных организаций | 60 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 834 |
| 001.01.01.002 | Строительство БМК Мкр.«Черемушки» |  | 42 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 816 |
| 001.01.01.003 | Строительство БМК СОШ №1 | Заемные средства кредитных организаций, бюджетные средства | 5 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 686 |
| 001.01.01.004 | Строительство БМК СОШ №2 |  | 6 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 318 |
| 001.01.01.005 | Строительство БМК СОШ №3 |  | 6 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 318 |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК СОШ №4 |  | 7 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 582 |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК СОШ №5 |  | 6 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 318 |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК СОШ №7 |  | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 791 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов. Тепловые сети |  | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |
| 001.02.01.000 | Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | 47 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 164 |
| 001.02.01.001 | Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК Мкр. «Квадрат» | Заемные средства кредитных организаций | 19 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 546 |
| 001.02.01.002 | Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК Мкр. «Черемушки» |  | 23 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 429 |
| 001.02.01.003 | Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК СОШ №1 | Заемные средства кредитных организаций, бюджетные средства | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 |
| 001.02.01.004 | Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК СОШ №5 |  | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 |
| 001.02.02.000 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией |  | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
| 001.02.02.001 | Строительство тепловых сетей от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8 по ул. Чкалова | Заемные средства кредитных организаций | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
|  | Всего источники тепловой энергии |  | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
|  | Всего тепловые сети |  | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |
|  | Всего |  | 191 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 850 |